Темы учебного курса

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № | Наименование разделов | недели | Всего за курс обучения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | часов в неделю |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  | 40 |
| 1 | Блок 1. Общие сведения (Введение) | 1 |  |  |  |
| 2 | Блок 2. Общетехнический курс | 9 |  |  |  |
| 3 | Блок 3. Специальный курс | 18 | 12 |  |  |
|  | Производственное обучение |  |  |  | 40 |
| 4 | Производственное обучение на предприятии |  | 24 | 16 |  |
| 5 | Консультация |  |  | 4 | 4 |
| 6 | Экзамен |  |  | 4 | 4 |
|  | Итого по курсу | 28 | 36 | 24 | 88 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок 1. Общие сведения | 1 |
|  | Тема 1. Введение. | 2 |
| 2 | Блок 2. Общетехнический курс | 9 |
|  | Тема 2. Охрана труда, производственная санитария и пожарная безопасность, электробезопасность. | 1 |
|  | Тема 3. Основные сведения из теплотехники. | 2 |
|  | 1. Понятие о физическом теле и веществе. Основные способы передачи тепла. Коэффициент теплопередачи. | 1 |
|  | 2. Процессы парообразования и испарения. | 1 |
|  | Тема 4. Материаловедение. | 2 |
|  | 1. Металлы и сплавы. | 1 |
|  | 2. Огнеупорные, теплоизоляционные, прокладочные и набивочные материалы. | 1 |
|  | Тема 5. Чтение чертежей и схем. | 2 |
|  | 1. Понятие о чертеже и его назначение | 1 |
|  | 2. Условные обозначения на чертежах и схемах. | 1 |
|  | Тема 6. Электротехника. | 2 |
|  | 1. Общие сведения по электротехнике. | 1 |
|  | 2. Электродвигатели переменного и постоянного тока. Зачет по общетехническому курсу. | 1 |
| 3 | Блок 3. Специальный курс | 30 |
|  | Тема 7. Характеристика твердого топлива. Системы топливоприготовления и шлакоудаления. | 2 |
|  | 1. Классификация топлива, способы его добычи. Методы сжигания в зависимости от вида твердого топлива. | 1 |
|  | 2. Топливное хозяйство котельной, работающей на твердом топливе. Системы топливоприготовления и шлакозолоудаления. | 1 |
|  | Тема 8. Топочные устройства | 4 |
|  | 1. Классификация топок. Количественные и качественные характеристики топок. | 2 |
|  | 2. Устройство и принцип работы топок. Механизированные топки с движущейся цепной колосниковой решеткой прямого и обратного хода. | 2 |
|  | Тема 9. Устройство паровых и водогрейных котлов | 4 |
|  | 1. Классификация паровых и водогрейных котлов. Чугунные паровые и водогрейные котлы. Стальные водогрейные котлы. | 1 |
|  | 2. Пароперегреватели. Водяные экономайзеры. Воздухоподогреватели. | 1 |
|  | 3. Каркас и обмуровка котла. | 1 |
|  | 4. Арматура котла. Гарнитура котла. | 1 |
|  | Тема 10. Водоподготовка в котельной | 2 |
|  | 1. Состав воды. Нерастворимые и растворимые примеси. | 1 |
|  | 2. Способы умягчения воды. Деаэрация питательной воды. | 1 |
|  | Тема 11. Вспомогательное оборудование котельной | 2 |
|  | 1. Питательные устройства. Поршневые и центробежные насосы. Арматура и трубопроводы котельной. | 1 |
|  | 2. Удаление продуктов сгорания. Дымососы и вентиляторы. | 1 |
|  | Тема 12. Системы водяного отопления и горячего водоснабжения. | 2 |
|  | 1. Системы водяного отопления. Нагревательные приборы. | 1 |
|  | 2. Горячее водоснабжение. | 1 |
|  | Тема 13. Контрольно-измерительные приборы. | 2 |
|  | 1. Приборы для измерения давления. Приборы для измерения температуры. | 1 |
|  | 2. Приборы для измерения расхода и количества вещества. Измерение и контроль уровня воды | 1 |
|  | Тема 14. Автоматизация котельных. Общие сведения об автоматизации котельных. Автоматика регулирования. Автоматика безопасности. | 2 |
|  | Тема 15. Эксплуатация котельных | 8 |
|  | 1. Организация эксплуатации котлов. Техническая документация котельной. | 1 |
|  | 2. Эксплуатация котлов при работе на твердом топливе. | 6 |
|  | а. подготовка котельного агрегата к растопке. | 1 |
|  | б. растопка котельного агрегата. | 1 |
|  | в. включение котельного агрегата в работу. | 1 |
|  | г. обслуживание котельного агрегата во время работы. | 1 |
|  | д. остановка котельного агрегата, аварийная остановка котельного агрегата. | 1 |
|  | е. очистка поверхностей нагрева котлов. | 1 |
|  | 3. Консервация котлов. | 1 |
|  | Тема 16. Охрана окружающей среды. Показатели эффективности сжигания твердого топлива. Вредные примеси в продуктах сгорания. Очистка продуктов горения от механических примесей. | 1 |
|  | Тема 17. Аварии в котельных. Причины возникновения. Меры по предотвращению. Зачет по спецкурсу. | 1 |
| 4 | Производственное обучение на рабочем месте | 40 |
|  | Тема 18. Вводное занятие. Безопасность труда Инструктаж. Инструкция для персонала котельной. | 4 |
|  | Тема 19. Изучение устройства и работу котлов | 4 |
|  | Тема 20. Обслуживание котлов, топок, вспомогательного оборудования котельной | 8 |
|  | Тема 21. Чистка котла от сажи, золы, накипи. Текущий ремонт оборудования. Слесарные работы. | 8 |
|  | Тема 22. Самостоятельная работа в качестве машиниста (кочегара) котельной: | 16 |
|  | 1. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой. | 4 |
|  | 2. Дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла. Планировка шлаковых и зольных отвалов. | 4 |
|  | 3. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. | 4 |
|  | 4. Чистка арматуры и приборов котла. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок. | 4 |
| 5 | Консультация | 4 |
| 6 | Экзамен | 4 |
|  | ИТОГО теория практика консультация экзамен | 40 40 4 4 |
|  | ВСЕГО: | 88 |